Объявление №1

о проведении закупа способом запроса ценовых предложений

лекарственных средств, изделий медицинского назначения

Наименование и адрес заказчика: КГП  на ПХВ "Районная больница района Үлкен Нарын" Управления здравоохранения ВКО,  расположенный по адресу: 070900, ВКО, район Үлкен Нарын, с. Улкен-Нарын, ул Татаева, 31

Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 Об утверждении правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг в целях выполнения гарантированного объема бесплатной медицинской помощи Заказчику КГП  на ПХВ "Районная больница района Үлкен Нарын" Управления здравоохранения ВКО, необходимы изделия медицинского назначения, препаратов по следующим лотам;

| № п/п | Наименование лота | Спецификации | Ед-цы изм-ия | Кол-во | Цена за ед-цу в тенге | Сумма тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Картриджи для исследования гемостаза. Производитель: Guangzhou Wondfo Biotech Co., Ltd., Китай закрытого типа |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Картридж для определения фибриногена времени (свертывания) | Тест-полоски для определения концентрации фибриногена для анализатора коагуляции OCG-102, закрытого типа Специальная пластиковая тест-полоска для количественного определения концентрации фибриногена в цельной цитратной крови. Тест-полоска должна быть снабжена штрих-кодом совместимым со сканером анализатора коагуляции закрытого типа OCG-102. На тест-полоске должна располагаться цилиндрическая реакционная камера, содержащая распыленные реагенты в сухом виде. Определение результата реакции с помощью специального вращающегося ротора. Объем цельной цитратной крови для анализа не более 20мкл. Упаковка 24 тест-полоски. | 3 | упаковка | 61 200,00 | 183 600,00 |
| 2 | Картридж для определения тромбинового времени (свертывания) | Тест-полоски для определения концентрации тромбинового времени для анализатора коагуляции OCG-102, закрытого типа. Специальная пластиковая тест-полоска для количественного определения тромбинового в цельной цитратной крови. Тест-полоска должна быть снабжена штрих-кодом совместимым со сканером анализатора коагуляции закрытого типа OCG-102. На тест-полоске должна располагаться цилиндрическая реакционная камера, содержащая распыленные реагенты в сухом виде. Определение результата реакции с помощью специального вращающегося ротора. Объем цельной цитратной крови для анализа не более 20мкл. Упаковка 24 тест-полоски | 3 | упаковка | 65 520,00 | 196 560,00 |
| 3 | Картридж для определения активированного частичного тромбопластинового времени (свертывания) | Тест-полоски для определения АПТВ для анализатора коагуляции OCG-102, закрытого типа Специальная пластиковая тест-полоска для количественного определения АЧТВ в цельной цитратной крови. Тест-полоска должна быть снабжена штрих-кодом совместимым со сканером анализатора коагуляции закрытого типа OCG-102. На тест-полоске должна располагаться цилиндрическая реакционная камера, содержащая распыленные реагенты в сухом виде. Определение результата реакции с помощью специального вращающегося ротора. Объем цельной цитратной крови для анализа не более 20мкл. Упаковка 24 тест-полоски. | 3 | упаковка | 34 320,00 | 102 960,00 |
| 4 | Картридж для определения протромбинового времени (свертывания) | Тест-полоски для определения АПТВ для анализатора коагуляции OCG-102, закрытого типа Специальная пластиковая тест-полоска для количественного определения протромбинового времени и МНО в цельной цитратной крови. Тест-полоска должна быть снабжена штрих-кодом совместимым со сканером анализатора коагуляции закрытого типа OCG-102. На тест-полоске должна располагаться цилиндрическая реакционная камера, содержащая распыленные реагенты в сухом виде. Определение результата реакции с помощью специального вращающегося ротора. Объем цельной цитратной крови для анализа не более 20мкл. Упаковка 24 тест-полоски. | 8 | упаковка | 22 320,00 | 178 560,00 |
| 5 | Стандарт плазма 2 фл. | Специальный контрольный материал для проведения QC клоттинговых тестов при выполнении исследований с помощью тест-полосок на анализаторе коагуляции закрытого типа OCG-102. Контрольный материал представляет из себя плазму со специальной обработкой цитратом натрия. Контроль должен быть двухуровневым и состоять из двух флаконов с нормальным и патологическим диапазонами. Обязательное наличие аттестованных референтных значений | 1 | упаковка | 88 600,00 | 88 600,00 |
| 6 | Расходный материал | Наконечники, универсальный 200 мкл ( упак 1000 шт) | 1 | шт |  |  |
| Диагностические реагенты для автоматического гематологического анализатора ВС-3600 закрытого типа |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Изотонический разбавитель | Специальный разбавитель марки M30 D, предназначенный для разведения цельной крови при подсчете форменных элементов. В составе не должно содержаться никаких вредных веществ. Наличие специальных антибактериальных присадок должно позволять использовать данный разбавитель в течение всего срока хранения указанного на упаковке. Упаковка должна быть маркирована специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. Объем упаковки не менее 20 литров. | Канистра | 9 | 55 000,00 | 495 000,00 |
| 8 | Лизирующий реагент | Специальный реагент марки M30 R предназначенный для промывки трубопроводов, счетных камер при запуске, выключении, а также после каждого анализа. В составе не должно содержаться никаких вредных веществ. Упаковка должна быть маркирована специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. Объем упаковки не менее 20 литров. | флакон | 4 | 63 000,00 | 252 000,00 |
| 9 | Лизирующий реагент | Специальный жидкий реагент марки M30 CFL, предназначенный для лизирования эритроцитов при подсчете гемоглобина. В составе не должны содержаться цианиды и азиды. Флакон должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. Объем флакона не менее 500мл | флакон | 5 | 44 750,00 | 223 750,00 |
| 10 | Набор контрольных растворов | Набор марки В30 предназначен для ежедневного проведения внутрилабораторного контроля точности измерений на приборах использующих в работе базовые реагенты М30. Набор должен состоять из трех флаконов, емкостью не менее 3,5мл каждый. Контрольные растворы предоставляют проверенные контрольные данные не менее чем по восьми параметрам клинического анализа крови плюс дополнительные аналитические параметры, относящиеся к трехвершинной кривой распределения лейкоцитов, эритроцитов и тромбоцитов. Наличие аттестованных референтных параметров соответствующих низким, нормальным и высоким показателям указанным во вкладыше, который прилагается к набору. Дополнительно вкладыш должен иметь специальный штриховой код совместимый со считывателем для закрытой системы для автоматического ввода референтных параметров в память прибора | упак | 1 | 108 500,00 | 108 500,00 |
| Реагенты для портативного флуоресцентного анализатора Finecare FIA Meter Plus закрытого типа |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Расходный материал | Быстрый количественный тест на гликированный гемоглобин (HbA1c) для портативного флуоресцентного анализатора Finecare FIA Meter Plus. В составе набора 25 специальных картриджей, идентификационный чип картриджей, буфер | упак | 2 | 87 000,00 | 174 000,00 |
| 12 | Расходный материал | Быстрый количественный тест на кардиологический Тропонин I (cTn I) для портативного флуоресцентного анализатора Finecare FIA Meter Plus. В составе набора 25 специальных картриджей, идентификационный чип картриджей, буфер. | упак | 7 | 142 000,00 | 994 000,00 |
| 13 | Расходный материал | Быстрый Количественный Тест Finecare D-Dimer использует иммунологический метод Рабочий диапазон и предел чувствительности тест - системы D-Dimer – 0,1 ~ 10 мг/л и 0,1 мг/л соответственно. Нормальное контрольное значение: < 5.0 нг/мл В составе набора 25 специальных картриджей, идентификационный чип картриджей, буфер | упак | 1 | 124 000,00 | 124 000,00 |
| 14 | Расходный материал | Быстрый количественный тест на прокальцитонин (PCT) для портативного флуоресцентного анализатора Finecare FIA Meter Plus. В составе набора 25 специальных картриджей, идентификационный чип картриджей, буфер. | упак | 1 | 130 000,00 | 130 000,00 |
| 15 | Расходный материал | Быстрый количественный тест на витамин Д (V-D). В составе набора 25 специальных картриджей, идентификационный чип картриджей, буфер. | упак | 1 | 130 000,00 | 130 000,00 |
| 16 | Расходный материал | Быстрый количественный тест на NT-proBNP. В составе набора 25 специальных картриджей, идентификационный чип картриджей, буфер. | упак | 3 | 154 000,00 | 462 000,00 |
|  | Расходный материал | Быстрый количественный тест на тиреотропный гормон (TSH). В составе набора 25 специальных картриджей, идентификационный чип картриджей, буфер. | упак | 1 | 142 000,00 | 142 000,00 |
| Реагенты для гематологического анализатора BS-200 закрытого типа |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Диагностический набор реагентов для определения С-реактивного белка | Для автоматического биохимического анализатора BS-200Е закрытого типа Двухкомпонентный набор реагентов для определения CRP методом нефелометрии. Объем рабочего раствора не менее 50мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов | набор | 5 | 49 500,00 | 247 500,00 |
| 18 | Диагностический набор реагентов для определения общего белка | Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-200E Однокомпонентный набор реагентов для определения TP. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должен быть расфасован в одноразовый оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительный картридж. Контейнер должнен быть полностью адаптирован для реагентной карусели анализатора и снабжен специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов | набор | 4 | 15 975,00 | 63 900,00 |
| 19 | Диагностический набор реагентов для определения Общего билирубина | Для автоматического биохимического анализатора BS-200Е закрытого типа двухкомпонентный набор реагентов для определения TBIL/VOX. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов | набор | 4 | 36 850,00 | 147 400,00 |
| 20 | Диагностический набор реагентов для определения прямого билирубина | Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-200E Двухкомпонентный набор реагентов для определения DBIL/VOX. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов | набор | 1 | 40 025,00 | 40 025,00 |
| 21 | Диагностический набор реагентов для определения Триглицеридов | Для автоматического биохимического анализатора BS-200Е закрытого типа Однокомпонентный набор реагентов для определения TG. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должен быть расфасован в одноразовый оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительный картридж. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов | набор | 2 | 56 300,00 | 112 600,00 |
| 22 | Диагностический набор реагентов для определения Мочевины | Для автоматического биохимического анализатора BS-200Е закрытого типа двухкомпонентный набор реагентов для определения BUN/UREA. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов | набор | 7 | 22 825,00 | 159 775,00 |
| 23 | Моющий раствор CD-80 | Для автоматического биохимического анализатора BS-200Е закрытого типа. Специальный концентрированный реагент Detergent CD80. Реагент предназначен для приготовления моющего раствора использующегося для промывки блока реакционных кювет, дозирующих зондов, миксера. Готовый раствор не должен обладать коррозийными и окисляющими свойствами при контакте с деталями анализатора. Фасовка концентрата должна быть не менее 1 литра. Должно хватать для приготовления не менее чем 15 литров моющего раствора. | набор | 12 | 31 000,00 | 372 000,00 |
| 24 | Диагностический набор реагентов для определения Глюкозы | Для автоматического биохимического анализатора BS-200Е закрытого типа двухкомпонентный набор реагентов для определения GLU-GodPap. Объем рабочего раствора не менее 200мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов | набор | 7 | 21 850,00 | 152 950,00 |
| 25 | Диагностический набор реагентов для определения АСТ | Для автоматического биохимического анализатора BS-200Е закрытого типа двухкомпонентный набор реагентов для определения GOT/AST. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов | набор | 4 | 27 250,00 | 109 000,00 |
| 26 | Диагностический набор реагентов для определения АЛТ | Для автоматического биохимического анализатора BS-200Е закрытого типа двухкомпонентный набор реагентов для определения GOT/ALT. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов | набор | 4 | 27 250,00 | 109 000,00 |
| 27 | Диагностический набор реагентов для определения Креатинина | Для автоматического биохимического анализатора BS-200Е закрытого типа двухкомпонентный набор реагентов для определения CREA-J. Объем рабочего раствора не менее 72мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов | набор | 3 | 29 300,00 | 87 900,00 |
| 28 | Диагностический набор реагентов для определения Общего холестерина | Для автоматического биохимического анализатора BS-200Е закрытого типа Однокомпонентный набор реагентов для определения CHOL/TC. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должен быть расфасован в одноразовый оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительный картридж. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов | набор | 5 | 31 175,00 | 155 875,00 |
| 29 | Холестерин высокой плотности HDL-С (ЛПВП) (1*40 мл.+ 1х14 | Двухкомпонентный набор реагентов для количественного определения липидного обмена высокой концентрации методом прямой фотометрии без осаждения. На специфичность наблюдаемого эффекта не влияет концентрация НВ в пределах до ±10%. Объем рабочего раствора не менее 54мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках | набор | 1 | 45 800,00 | 45 800,00 |
| 30 | Холестерин низкой плотности LDL-С (ЛПНП) (1*40 мл.+1х14 | Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-200E Двухкомпонентный набор реагентов для количественного определения липидного обмена низкой концентрации методом прямой фотометрии без осаждения. На специфичность наблюдаемого эффекта не влияет концентрация НВ в пределах до ±10%. Объем рабочего раствора не менее 54мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов | набор | 1 | 83 000,00 | 83 000,00 |
| 31 | Диагностический набор реагентов для определения Альфа-Амилазы | Для автоматического биохимического анализатора BS-200Е закрытого типа двухкомпонентный набор реагентов для определения AMS. Объем рабочего раствора не менее 48мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов | набор | 6 | 36 500,00 | 219 000,00 |
| 32 | Контроль для специфических белков (level 1) | Для автоматического биохимического анализатора BS-200Е закрытого типа. Специальный реагент ClinChem на основе человеческой сыворотки, имеющий аттестованные референтные значения соответствующие нормальномудиапазону, для проведения процедуры QC при выполнении тестов на С3, С4, CRP, IgA, IgG, IgM. Реагент должен быть в жидком виде, полностью готовый, не требующий предварительной подготовки. Реагент должен быть расфасован в несколько флаконов, что позволяет в дальнейшем использование отдельных флаконов для предотвращения контаминации и продления стабильности. Общий объем реагента должен быть не менее 30мл. Флаконы с реагентом должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора. Каждый флакон должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора | набор | 1 | 156 900,00 | 156 900,00 |
| 33 | Контроль для специфических белков (level 2) | Для автоматического биохимического анализатора BS-200Е закрытого типа. Специальный реагент ClinChemна основе человеческой сыворотки, имеющий аттестованные референтные значения соответствующие нормальномудиапазону, для проведения процедуры QC при выполнении тестов на С3, С4, CRP, IgA, IgG, IgM. Реагент должен быть в жидком виде, полностью готовый, не требующий предварительной подготовки. Реагент должен быть расфасован в несколько флаконов, что позволяет в дальнейшем использование отдельных флаконов для предотвращения контаминации и продления стабильности. Общий объем реагента должен быть не менее 30мл. Флаконы с реагентом должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора. Каждый флакон должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора | набор | 1 | 186 340,00 | 186 340,00 |
| 34 | Мультикалибратор | Для автоматического биохимического анализатора BS-200Е закрытого типа Одноуровневый мультикалибратор для однокомпонентных и двухкомпонентных тестов. Лиофильно высушенная сыворотка с аттестованными значениями аналитов для калибровки тестов: GOT/ALT, GOT/AST, ALB, AMS, GGT, GLU-GodPap, FE, CREA-J, LDH, MG, BUN/UREA, TP, TBIL/VOX, DBIL/VOX, CHOL/TC, TG, ALP, UA. При разведении лиофильной сыворотки, объем готового калибратора не менее 30мл. Набор мультикалибратора должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора. | набор | 1 | 139 220,00 | 139 220,00 |
| 35 | Мультикалибратор липидов | Для автоматического биохимического анализатора BS-200Е закрытого типа Мультикалибратор для двухкомпонентных тестов при количественном определении липидов. Лиофильно высушенная сыворотка с аттестованными значениями аналитов для калибровки тестов: АроА1, АроВ, HDL-C, LDL-C, определяемых методом прямой фотометрии без осаждения. При разведении лиофильной сыворотки, объем готового калибратора не менее 5мл. Набор мультикалибратора должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора | набор | 1 | 121 560,00 | 121 560,00 |
| 36 | Калибратор для специфических белков | Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-200E Специальный калибратор на основе человеческой сыворотки, имеющий аттестованные референтные значения, для проведения процедуры калибровки при выполнении тестов на С3, С4, CRP, IgA, IgG, IgM. Калибратор должен быть в жидком виде, полностью готовый, не требующий предварительной подготовки. Калибратор должен быть расфасован в несколько флаконов, что позволяет в дальнейшем использование отдельных флаконов для предотвращения контаминации и продления стабильности. Общий объем калибратора должен быть не менее 5мл. Флаконы с калибратором должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора. Каждый флакон должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора. | набор | 1 | 162 780,00 | 162 780,00 |
| Тест-полосы для мочевого анализатора Aution Eleven AE - 4020 INT ( IVD ) закрытого типа |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Тест-полоски для мочевых исследований | Тест-полосы для мочевых исследований на анализаторе. Фасовка: не менее 100 тест-полосок в одной тубе. Определение не менее 10 аналитов. Время определения результата по всем аналитам не более 60 секунд. Строгая последовательность расположения тестовых зон по каждому определяемому аналиту. Каждая полоска должна оснащаться идентификационной зоной для совместимости с анализатором. Высокая чувствительность при определении каждого аналита. Диапазоны определения: глюкоза 50-1000 мг/дл, белок15-1000 мг/дл, билирубин 0.5 - мг/дл, уробилиноген 2-8 мг/дл, рН5-9, удельный вес1.000 – 1.030, кровь (гемоглобин) 0.03 – 1.0мг/дл, кетоны 5-150 мг/дл, нитриты 0.08 – 0.5 мг/дл, лейкоциты 25-300 Leu/uL | упак | 30 | 20 750,00 | 622 500,00 |
| 38 | Расходные материалы | Термобумага 50*20*12 нар. Ч(чистая) | рул | 20 | 840,00 | 16 800,00 |
| 39 | Расходные материалы | Термобумага 57*20/30*12 | рул | 10 | 880,00 | 8 800,00 |
| Реагенты для автоматического портативного анализатора газов, электролитов и метаболитов крови «ЕРОС», закрытого типа |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Epoc BGEM -одноразовая тест-карта, для определения газов, электролитов и метаболитов крови | Специальные тест-карты модели BGEM для автоматического портативного анализатора газов, электролитов и метаболитов крови Epoc. Определяемые параметры: измеряемые pH, рСО2, рО2, Na, K, Ca, Hct, Glu, Lac, Crea, расчетные cHCO3-, BE (ecf), cSO2, A, A-a, a/A, A (T), A-a (T), a/A (T), ClcTCO2, AGap, AGapK, cHgb, BE (b), eGFR, eGFR-a. Упаковка 25 тест-карт. | упак | 2 | 248 000,00 | 496 000,00 |
| 41 | Набор д/окраски мазков по Циль-Нильсену (идент.микобактерий),100предм.т. | Набор реагентов предназначен для диагностической окраски микроорганизмов в мазках (гной, мокрота, моча и др.) и выявления в них кислотоустойчивых бактерий (My-cobacterium tuberculosis и Mycobacterium leprae).Набор может применяться в клинико-диагностических лабораториях, а так же в научно- исследовательской практике.Набор реагентов рассчитан на проведение 100 определений при расходе по 1,0 мл рабочего раствора красителей на один анализ. Процедура окрашивания мазков не превышает 10 минут. | Упак. | 4 | 9 700,00 | 38 800,00 |
| 42 | Пробирка Фалькон | Пробирки Фэлкон полипропиленовые, одноразовые, стерильные , в индивидуальной упаковке с градуировкой, 50 мл , с коническим дном , без юбки и завинчивающей крышкой | шт | 300 | 130 | 39 000,00 |
| 43 | Наконечники | Наконечники 0-200 мкл, желтые (уп=1000шт) | упак | 1 | 3 200,00 | 3 200,00 |

| - Реагенты для иммуногематологических исследований для анализатора OrthoWorkstation закрытого типа |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | Реагенты для распознавания антител в группе крови | 0.8% стандартные эритроциты для скрининга антител Surgiscreen / 0.8% Surgiscreen (3 CellScreen) RedCells, упаковка 3х10мл, для колоночной агглютинации Ortho | упак | 10 | 59 356,00 | 593 560,00 |
| 45 | Кассеты полиспецифическиеанти-человеческие, № 100 | Кассеты полиспецифические содержащие античеловеческий иммуноглобулин для скрининга антител / BioVueAnti-HumanPolyspecificCassettes, упаковка 100 кассет, для колоночной агглютинации Ortho | упак | 0,2 | 387 138,00 | 77 427,60 |
| 46 | Раствор Ortho Bliss, 3 x 10ml | Раствор Ortho Bliss, 3 x 10ml | упак | 1 | 37 980,00 | 37 980,00 |
| 47 | Цоликлоны Анти-А | Цоликлоны Анти-А 1уп/10фл по 10мл | упаковка | 1 | 28 200,00 | 28 200,00 |
| 48 | Цоликлоны Анти-В | Цоликлоны Анти-В 1уп/10фл по 10 мл | упаковка | 1 | 28 200,00 | 28 200,00 |
| 49 | Цоликлоны Анти-АВ | Цоликлоны Анти-АВ 1уп/10фл по 5 мл | упаковка | 1 | 25 200,00 | 25 200,00 |
| 50 | Цоликлоны Анти-D Супер | Цоликлоны Анти-D Супер (IgM) 1уп/20фл по 5 мл | упаковка | 1 | 57 800,00 | 57 800,00 |
| 51 | Sera Anti-D (weak D) | 1флакон содержит 5мл моноклональных человеческих антител класса IgM/IgG (клеточные линии LDM3/ESD1), 01% отношение масса-объем)азида натрия и материал бычьего происхождения. | упаковка | 1 | 60 115,00 | 60 115,00 |

Гарантийный срок 1 год. Сроки поставки согласно заявке заказчика.

Место поставки: ВКО, район Үлкен Нарын, с Улкен-Нарын, ул.Татаева, 31

Место и начало предоставления представления ценовых предложений ВКО, район Үлкен Нарын, с.Улкен-Нарын, ул.Татаева, 31, 09 ч 00 мин. «08» января  2025 года.

Окончательный срок предоставления ценовых предложений до 10 ч 00 мин. «15» января 2025  года года.

Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться «15» января  2025  года в 10 ч.30 мин. по адресу: район Үлкен Нарын, с.Улкен Нарын, ул Татаева, 31  , каб. 4.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 87234121852.

Каждый потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде, конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством  лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком, организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования.